## Slide 1: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS Fossas Sépticas
2025

## Slide 2
Assuntos
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Situação atual
Mapeamento
Apresentação dos Fornecedores
Propostas orçamentárias dos fornecedores
Ações a serem realizadas

## Slide 3
Cenário atual
Situação
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Reclamação constante de moradores
Derrame do excedente de fossa em diversos pontos do condomínio
Odores e mal cheiro
Insetos
...

## Slide 4
Quantidade de fossas e sua localização
Mapeamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Sequencial | Localização | Etapa
01 | Portaria e campo de futebol | ---
02 | Ao lado da casa 79 – (02 formas) | Pitangueiras
03 | Ao lado da casa 65 | Pitangueiras
04 | Ao fundo da casa 25 | Pitangueiras
05 | Ao lado da casa 01 | Pitangueiras
06 | Ao lado da casa 90 | Pitangueiras
07 | Ao lado da casa 80 | Pitangueiras
08 | Ao lado da casa 06 | Orquídeas
09 | Ao lado da casa 34 e do bosque | Orquídeas
10 | Ao lado da casa 27 | Orquídeas
Existem atualmente, 36 fossas, conforme mapeamento abaixo:

## Slide 5
Mapa da quantidade de fossas e sua localização
Mapeamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
11 | Ao lado da casa 64 | Orquídeas
12 | Ao lado da casa 65 | Orquídeas
13 | Na área comum, próximo a casa 99 | Orquídeas
14 | Próximo a casa 17 | Jacarandás
15 | Próximo a casa 35 | Jacarandás
16 | Na área verde, próximo a casa 53 | Jacarandás
17 | Na área comum, próximo a casa 07 | Bougainville
18 | No fundo da casa 16 | Bougainville
19 | Na divisa, próximo as casa 31 e 28 | Bougainville
20 | Na divisa, próximo a casa 40 e 43 | Bougainville
21 | Na divisa, próximo a casa 59 e 48 | Bougainville
22 | No fundo da casa 75 | Bougainville
23 | Na divisa de lotes, próximo a casa 91 | Bougainville
24 | Na divisa de lotes, próximo a casa 106 | Bougainville
25 | Próximo a padaria | Bougainville

## Slide 6
Mapa da quantidade de fossas e sua localização
Mapeamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
26 | Ao fundo da casa 23 | Azaleia
27 | Na divisa | Azaleia
28 | Na divisa | Azaleia
29 | No quintal da casa 56 | Azaleia
30 | Na divisa do Azaleias com Jacarandás | Jacarandás/Azaleia
31 | No bosque Jacarandás | Jacarandás
32 | Na área comum ao lado do lote 04 | Gardênia
33 | Ao dado do lote 15 | Gardênia
34 | Na área comum, próximo ao lote 42 | Gardênia
35 | Na área comum, próximo ao lote 43 | Gardênia
36 | Na área comum, próximo ao lote 72 | Gardênia

## Slide 7
Mapa da quantidade de fossas e sua localização
Mapeamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Totais:
  Etapa Azaleia: 04 fossas;
  Etapa Bougainville: 09 fossas;
  Etapa Gardênia: 05 fossas;
  Etapa Jacarandás: 05 fossas;
  Etapa Orquídeas: 06 fossas;
  Etapa Pitangueiras: 06 fossas;
  Portaria/Campo de futebol: 01 fossa.

## Slide 8
Problemas identificados
Mapeamento
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Foram identificada diversas fossas em estado de saturação
Foram identificadas ligações da drenagem de águas pluviais para a rede de esgoto, sobrecarregando o sistema:
  A rede de esgoto não possui estrutura para receber o volume das águas de chuva e, com a sobrecarga, o material coletado não tem por onde sair, retornando para as residências ou rompendo a rede.
Foi verificado que o terreno (próximo ao riacho) da etapa Gardênia já atingiu a sua capacidade de drenagem, estando assim também saturado em razão da quantidade de chuvas, não conseguindo absorver e filtrar a água que, em teoria, deveria fluir nos sumidouros.

## Slide 9
Objetivo
Apresentação dos fornecedores
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Foram contatos fornecedores para analisar situação atual, objetivando propor soluções, para:
  Mapear os problemas.
  Apresentar soluções e propostas orçamentárias.
Fornecedores contatados:
  Inset Lar – Dedetizadora e desentupidora
  Sr. Lindolfo (que já fez fossas aqui no condomínio)
  DCO – Engenharia de processos
  Sr. Maicon - Técnico (DCO)
  Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil

## Slide 10
Inset Lar
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Revisão e otimização do contrato
Produto | Prazo | Local | Valor | Excedente
Termonebulizador (Fumace) | 120 dias | Área comum, caixas de gordura e passagens em 510 unidades | R$ 2.744,56 | ---
 | 3 x ao ano |  |  | 
 | 4 em 4 meses |  |  | 
Desratização | Mensal | Área A&B, parque aquático, portaria e área administrativa |  | ---
Sucção de fossas | Limitado a 5 mensais | Não informado | R$ 2.600,00 | R$ 520,00
Caminhão toco (menor) |  |  |  | 
Limpeza higienização caixa d’água | 2 x ao ano | Área A&B | R$ - | ---
Caixas PPI´s porta ratos | Não informado | Conforme necessidade - Sem valor informado |  | ---
Valor mensal: |  |  | R$ 5.344,56 | 
Valor Anual: |  |  | R$ 64.134,72 | 
Sucção de fossa: R$ 2.600,00 mensal ou R$ 31.200,00 anual

## Slide 11
Inset Lar
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Reunião com representante da empresa para configurar melhor as datas de coleta de escoto:
Mudanças:
  De:
    Contrato prevê 60 coletas anuais
    São acionados pelo condomínio
  Para:
    Coletas semanais, sem necessidade de acionamento (cronograma).
      Períodos de baixa rotatividade: 01 coleta semanal obrigatoriamente.
      Períodos de alta rotatividade: 02 coletas semanais obrigatoriamente.
    Maior controle: seguindo cronograma atualizado e maior fiscalização.

## Slide 12
Sr. Lindolfo
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Fossa 01: Refazer a fossa, perfurando o terreno com as dimensões de 6m x 6m x 3m. Material: manilhas e pedras tapiocan – R$ 17.000,00
  Fossa 02: Refazer a fossa, perfurando o terreno com as dimensões de 5m x 5m x 4m. Material: manilhas e pedras tapiocan – R$ 18.400,00
  Fossa 03: Refazer a fossa, perfurando o terreno com as dimensões de 1m x 5m x 4m. Material: perfuração manual com instalação de manilhas e pedras tapiocan – R$ 5.000,00
  Observação: A perfuração com retroescavadeira não está inclusa no orçamento apresentados.

## Slide 13
DCO – Engenharia de processos
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Comodato e Manutenção em Estação de tratamento de esgoto (E.T.E)
    Valor mensal por estação: R$ 1.900,00
    Necessário pelo menos 3 estações.
    Valor anual: R$ 68.400,00
    Tudo por conta da DCO, inclusive responsabilidade técnica.

## Slide 14
DCO – Engenharia de processos
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Venda de Estação de tratamento de esgoto (E.T.E)
    Instalação do Sistema completo com bombas e equipamentos utilizados
    Valor do investimento: R$ 120.000,00 por unidade de estação de tratamento instalada nos sumidouros.
    Necessário pelo menos 3 estações.
    Necessário contrato de manutenção mensal, ou
    Necessário equipe especializada em manutenção e responsável técnico capacitado.

## Slide 15
Automatiza Sistemas e manutenções
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
Proposta apresentada:
  Comodato e Manutenção em de tratamento
    Valor mensal por estação: R$ 1.270,00
    Necessário pelo menos 3 estações.
    Valor anual: R$ 45.720,00
    Observação: Tudo por conta da Automatiza, inclusive responsabilidade técnica.

## Slide 16
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  1) Proposta de execução de uma fossa Séptica com Sumidouro como complementar ao lado das já existentes:
    Fossa no Pitangueiras atrás da portaria de entrada: R$ 4.372,10
    Fossas sumidouro e 01 Fossa séptica no Pitangueiras ao lado da APP: R$ 10.930,24
    Fossas sumidouro e 01 Fossa séptica próximo ao Pitangueira 25: R$ 4.372,10
    Fossas sumidouro e 01 Fossa séptica próximo ao Gardênia 24: R$ 4.372,10
  TOTAL: R$ 24.046,52

## Slide 17
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  2) Proposta de execução de fossa individualizada do item 1 nas quadras criticas e construção de fossa complementar onde não apresenta saturação conforme vistoria realizada.
  Unidades Remanescentes não atendidas pela proposta 01
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total: R$ 1.068.977,23
  Podendo ser executadas as individualizações, sendo 20 mensais:
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total mensal: R$ 43.720,95
  Deverá ser acrescido o valor de investimento do item 01: R$ 20.046,52

## Slide 18
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  3) Proposta de individualização sanitária global do condomínio, confeccionando 01 fossa por unidade
  Construção de unidades por mês
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total mensal: R$ 43.720,95
    Valor total : R$ 1.224.186,630
  Podendo ser executadas as individualizações, sendo 20 mensais:
    Valor unitário: R$ 2.186,05
    Valor total mensal: R$ 43.720,95

## Slide 19
Sr. Danillo Souza Santos – Engenheiro Civil
Apresentação dos fornecedores e Propostas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  4) Proposta individualização sanitária global do condomínio com aquisição de biodigestor
    Biodigestor 700L: R$ 1.420,00
    Caixa de secagem do lodo: R$ 600,00 (valor unitário)
    Sumidouro: R$ 800,00
    Peças, matérias e mão de obra: R$ 1.050,00
    Total: R$ 3.870,00

## Slide 20
Definir
Ações a serem realizadas
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  Entrega das propostas e planilha financeira para a Administração
  Entendimento pelos membros da administração
  Agenda para convocação de Assembleia Geral Extraordinária
    Apresentação das propostas ao condôminos
    Definição de ações a serem realizadas:
      Se contrata fornecedor (rateio de taxa extra);
      Aguarda outras soluções;
      Se mantem o cenário atual.

## Slide 21
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE THERMAS DAS CALDAS
  Obrigado!
  Rogério Wilson Lélis Caixeta
  Responsável pelo levantamento